Опросный лист   № ______      Договор №_____ от__________     Дата __________________

|  | Условное обозначении подстанции |  |  | Заполняется заказчиком | Примечание (Наименования аппаратов) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Конструкция подстанции | стационарная |  |  |  |  |
|  | передвижная |  |  |  |  |
|  | 1-но трансформ. тупик. |  |  |  |  |
|  | 1-но трансформ. проходн. |  |  |  |  |
|  | 1-но трансформ. мачт. |  |  |  |  |
|  | 1-но трансформ. столб. |  |  |  |  |
|  | 2-х трансформаторная |  |  |  |  |
| Мощность КТПН, кВа. |  |  |  |  |  |
| Схема соединения обмоток трансформатора: |  |  |  |  |  |
| Исполнение ввода ВН | воздушная |  |  |  |  |
|  | кабельная |  |  |  |  |
| Вывод на стороне НН | воздух |  |  |  |  |
|  | кабель |  |  |  |  |
| Номин. Напряжение, кВ | 6 |  |  |  |  |
|  | 10 |  |  |  |  |
| Распред. устройство высоковольтного ввода |  |  |  |  |  |
| Ввод ВН | Предохранители ПКТ указать ПТ(1.1 1.2 1.3 ) |  |  |  |  |
|  | ОПН ( 6кВ, 10кВ ) |  |  |  |  |
| Разъединитель | РЛНД |  |  |  |  |
|  | РВЗ-10 |  |  |  |  |
|  | ВНА |  |  |  |  |
| Трансформатор | ТМ, ТМЗ, ТМГ |  |  |  |  |
| Распред. устройство низковольтного ввода |  |  |  |  |  |
| Вводное устройство | авт. выключатель ВА |  |  |  |  |
|  | разъединитель ВР, РПС |  |  |  |  |
| Разрядник | ОПН (0,4 кВ) |  |  |  |  |
| Счетчики учета электроэнергии | активный |  |  |  |  |
|  | реактивный |  |  |  |  |
| Приборы контроля | вольтметр |  |  |  |  |
|  | амперметр |  |  |  |  |
| Трансформаторы тока: указать (А) |  |  |  | ______/5 (А) |  |
| Внутренне освещение |  |  |  |  |  |
| Уличное освещение: указать (А) |  |  |  |  |  |
| Отходящие линии НН |  | рубильник с предохран. РПС |  | Автоматич. Выключатель ВА |  |
| Ток отход. линий | Линия 1 | (А) |  | (А) |  |
|  | Линия 2 | (А) |  | (А) |  |
|  | Линия 3 | (А) |  | (А) |  |
|  | Линия 4 | (А) |  | (А) |  |
|  | Линия 5 | (А) |  | (А) |  |
| Дополнительная аппаратура |  |  |  |  |  |
| ЗАКАЗЧИК____________(_____________________) |  |  | ИСПОЛНИТЕЛЬ ______________ (______________) |  |  |
| М.П. |  |  |  |  |  |
| «____» _______________201__г |  |  | «___» _______________ 201__г |  |  |